## Sheet1
2022年东城院区第三批耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 心内科一区 | 动脉硬化检测配套电极片 | 可与现有动脉硬化检测设备适配，进行动脉硬化检测
2 | 脑病一区 | 肌电诱发电位仪检测耗材 | 同心针电极等，可与现有肌电诱发电位仪适配，进行肌电图相关检查
3 | 手术室 | 石膏绷带 | 石膏绷带（规格：6寸3*15cm和4寸3*10cm）
4 | 推拿科 | 针刀 | 无菌包装，一次性使用，0.6*50mm等多种规格，满足临床治疗需要
5 | 普外科等 | 一次性体外引流容器（胃肠减压） | 满足临床胃肠减压引流使用
6 | 口腔科 | 牙科窝沟封闭剂 | 用于窝沟封闭及预防龋齿。采用光固化形式，能与牙体组织形成化学性结合。具有X线阻断性，释放氟，不易崩裂，不会着色等性能。
7 | 口腔科 | 无砷失活抑菌剂 | 适用于恒牙或乳牙的牙髓失活。具有不含砷、安全、无毒、暂封时间长，充分自限性等性能。
8 | 口腔科 | 氢氧化钙糊剂 | 用于直接或间接盖髓，根管消毒及充填。具有X射线阻断性，无需调和，生物安全性好等性能。
9 | 口腔科 | 根管充填材料 | 用于恒牙根管治疗中永久性充填及封闭根管。具有良好的抗菌效果和X 射线阻射性，长期根管封闭性，结构稳定性好等特点。
10 | 口腔科 | 根管修复材料 | 适用于牙齿根尖手术，修补髓腔穿孔，根尖诱导成形及盖髓等治疗。具有良好的抗菌性和封闭性，可促进牙髓和根尖组织修复。
11 | 口腔科 | 光固化垫底材料 | 用于牙齿修复治疗时的垫底护髓。具有光固化，含有羟基磷灰石，流动性好，固化后硬度高等特点。
12 | 口腔科 | 牙科种植系统 | 种植系统用于牙种植术。种植体的表面有含有显微孔隙的钛浆等离子涂层，穿龈颈部为杯形，初始稳定性好。
13 | 口腔科 | 国产牙种植体系统 | 国产牙种植系统用于牙齿缺失后的牙种植术。种植耗材采用德国进口的4级钛，并经过S-L-A表面处理工艺，提升骨结合效果。
14 | 口腔科 | 口腔可吸收生物膜 | 国产骨膜适用于种植术、拔牙术、上颌窦提升术、牙周手术等口腔治疗，起物理阻隔作用。具有双面结构，有优异的生物相容性，可充分促进组织血管化，封闭性能好，操作简便，有一定机械强度等要求。
15 | 口腔科 | 口腔用骨填充材料 | 国产骨填充材料用于口腔外科手术、种植手术及牙周手术中的骨修复。具有良好的生物相容性，骨传导成骨能力强，成骨活性高等特点。
16 | 口腔科 | 贴面粘固剂 | 用于口腔修复中粘接陶瓷贴面或树脂贴面的光固化树脂水门汀。具有X线阻射、颜色稳定，粘接强度高，美观性好等性能。需要与试色糊剂、粘接剂、底料一起使用。
17 | 口腔科 | 通用粘接系统 | 用于自酸蚀粘结、牙釉质选择性酸蚀粘结、全酸蚀粘结等口腔治疗。是一种单组分单瓶装的光固化粘结剂。粘接强度高，粘结速度快。
18 | 口腔科 | 大块树脂（膏体） | 是一种可见光激活，简单和快速修复后牙大面积缺损的充填修复复合材料。要求单次固化深度能够达到5毫米。具有良好的强度和低磨耗性。
19 | 口腔科 | 金属牙科托槽 | MBT金属托槽用于正畸治疗中容纳和固定正畸钢丝，传递矫治力到牙齿，达到矫正错位牙齿的目的。材质为不锈钢17-4ph，具有全互动，全被动或双核组合系统等选择。
20 | 口腔科 | 正畸支抗钉 | 国产矫正骨钉系统用于口腔正畸过程中植入颌骨内，辅助牙齿移动。型号全，生物安全性好。
21 | 口腔科 | 牙齿美白剂 | 用于有色物质造成的外源性染色牙、增龄性黄牙的牙齿漂白。产品含过氧化氢、丙二醇、交联聚丙烯酸树脂等物质。配合冷光漂白仪使用。
22 | 口腔科 | VITA派克斯（含碘仿氢氧化钙） | 用于乳牙充填或感染根管治疗后的临时性充填等。具有良好的组织相容性和X线阻射性等性能。
23 | 口腔科 | 一次性使用高速涡轮牙钻手机 | 用于无回吸口腔治疗术。具有浸液零回吸技术，工作端加长且仰角设计，三点水柱冷却，工作前端无气等性能。
24 | 口腔科 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 用于口腔正畸治疗中矫治各类错颌畸形。可制定个性化矫治方案，采用透明的医用高分子的材料生产而成。美观性好，摘戴方便舒适，口腔健康易维护。
25 | 脾胃病科 | 胆道扩张导管 | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，球囊扩张导管（胆道）是胆道球囊扩张术的重要耗材，用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗。
26 | 脾胃病科 | 胆道支架（金属覆膜） | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，胆道金属支架是胆道内支架置入术的重要耗材，用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗。
27 | 脾胃病科 | 胆道支架（塑料） | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，胆道支架（塑料）是胆道内支架置入术的重要耗材，用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗。
28 | 脾胃病科 | 胰管塑料支架 | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，胰管塑料支架是胰管内支架置入术的重要耗材。
29 | 脾胃病科 | 逆行性胰胆管造影导管 | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，造影导管是经电子内镜逆行胰胆管造影术（ERCP）的重要耗材。
30 | 脾胃病科 | 金属胆道支架系统 | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，金属胆道支架系统是胆道内支架置入术的重要耗材，用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗。
31 | 脾胃病科 | 胆道支架及导引系统（塑料） | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，胆道支架及导引系统（塑料）是胆道内支架置入术的重要耗材，用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗。
32 | 脾胃病科 | 支架推送导管 | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，支架推送导管是胆道内支架置入术的重要耗材，用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗。
33 | 脾胃病科 | 导丝 | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，导丝是胆管内引流术（ERBD)重要耗材
34 | 脾胃病科 | 非血管腔道导丝 | 非血管腔道导丝可起到非血管腔道治疗中引导导管、置入器的作用。
35 | 脾胃病科 | 导丝导引式球囊扩张导管 | 该产品适用于成人和青少年在内窥镜检查下进行消化道狭窄部位扩张手术。
36 | 脾胃病科 | 胆道扩张球囊 | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，该产品用于扩张胆道系统的狭窄
37 | 脾胃病科 | 肠道支架 | 适用于消化道内窥镜下恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻的扩张治疗。
38 | 脾胃病科 | 覆膜胆道金属支架 | 我院已具备十二指肠镜系统及诊疗能力，覆膜胆道金属支架是胆道内支架置入术的重要耗材，用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗。
39 | 脾胃病科 | 内镜用套扎器 | 内镜用套扎器适用于内镜下食道下静脉曲张止血结扎用。
40 | 脾胃病科 | 食道金属支架 | 用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食管道造瘘的堵瘘治疗。适用于：有手术禁忌的食道癌、贲门癌、化学损伤或其它创伤造成的食道狭窄，术后吻合口狭窄经多次扩张无效者及肿瘤复发者、贲门失迟缓症、食道气管瘘、食道纵膈瘘。
41 | 脾胃病科 | 细胞活检刷 | 我院已开展消化内镜下细胞收集术，一次性使用细胞刷是内镜下细胞收集术的重要耗材。
42 | 脾胃病科 | 鼻空肠饲养管套装 | 鼻空肠饲养管套装可用于提供短期肠道通道,以便向小肠内输入营养物质和/或药物。
43 | 脾胃病科 | 内窥镜超声活检针 | 我院已具备超声消化内镜诊断能力，内窥镜超声活检针用于通过曲线阵列超声内镜的附属通道, 对胃肠道 黏膜下损伤和壁外损伤进行取样
44 | 脾胃病科 | 肝脏组织穿刺活检针 | 我院已开展肝组织活检及肝脏肿瘤射频消融术，肝脏组织穿刺活检针是肝组织活检及肝脏肿瘤射频消融术的重要耗材
45 | 脾胃病科 | 三腔球囊取石导管 | 该产品用于在内窥镜下清除胆道结石
46 | 脾胃病科 | 取石球囊 | 该产品与内窥镜配合使用。用于从胆道内取出结石。如果需要，通过其中一个Luer-Lock连接器打入造影剂是可以的。
47 | 脾胃病科 | 鼻胆引流管 | 鼻胆引流管用于通过鼻腔长期连接胆道系统
48 | 脾胃病科 | 经皮内窥镜胃造瘘套装 | 用于在内窥镜直视下，经皮穿刺进行胃造瘘，注入营养物质。
49 | 脾胃病科 | 一次性使用针状乳头切开刀 | 与内窥镜和高频手术设备配合使用，用于消化道乳头组织切开手术，是经内镜乳头括约肌切开取石术（EST）的重要耗材
50 | 脾胃病科 | 乳头切开刀 | 与内窥镜和高频手术设备配合使用，用于消化道乳头组织切开手术，是经内镜乳头括约肌切开取石术（EST）的重要耗材
51 | 脾胃病科 | 碎石网篮 | 碎石网篮用于内窥镜下清除胆结石和异物
52 | 脾胃病科 | 取石网篮 | 取石网篮是内窥镜下胆管结石碎石术的重要耗材
53 | 眼科一区 | 预装式非球面人工晶状体 | 用于白内障手术的人工晶状体，具备以下特点：1、疏水性丙烯酸酯材料，生物相容性好，PCO发生率低，2、度数范围广，-10.0D~+30.0D，每0.5D递增，3、预装式，微切口的设计。
54 | 眼科一区 | 人工晶状体 | 用于需要矫正散光的白内障手术的人工晶体，具备以下特点：1.可以矫正最大的散光度数为3.15D， 2.、手术植入时的轴向Toric方向的标记在前表面上，便于医生观察，3、边缘等厚设计，使各个方向囊袋压力均衡，提高Toric IOL在囊袋中的位置稳定性；提高Toric IOL的长期散光矫正效果，4、360度连续方形设计，极大的降低PCO，5、改良L襻设计，具有良好的居中性，适应各种囊袋。
55 | 眼科一区 | 囊袋张力环 | 1，采用医用PMMA材质包含微量交联剂和紫外吸收剂，现有硬式人工晶状体的材料完全相同。植入囊袋内安全稳定。截面采用矩形设计边长为0.21mm×0.21mm，加大截面尺寸抛光处理，去掉毛刺，保持圆滑。2，具有5种直径设计，与开放式结构组合，可满足囊袋直径约9 mm～14 mm不同患者需要。3，易于植入囊袋内，张力环圆环末端有双定位孔设计，定位孔内径0.4mm,外径0.7mm,便于夹持.配套的植入器，顶部带有钩子，便于钩住定位孔。
56 | 眼科一区 | 可吸收外科缝线 | 5-0，铲针，含涂层，缝线光滑，有效减少对组织的损伤，同时该缝针为铲针，专为眼科设计
57 | 眼科一区 | 可吸收外科缝线 | 6-0，铲针，含涂层，缝线光滑，有效减少对组织的损伤，可吸收缝线，异物感小，同时缝针为铲针，专为眼科设计。
58 | 眼科一区 | 泪液检测滤纸条 | 进行Schirmer试验，用来检测患者干眼症程度。要求泪液检测滤纸条由带有荧光素钠标示线的滤纸裁切而成。泪液检测滤纸条的结构为40mm*5mm带有毫米刻度线的滤纸条，范围0-30mm。
59 | 肾病科一区 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 本产品用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。
60 | 肾病科一区 | 碘伏帽 | 用于腹膜透析病人腹膜透析外接延长短管管口的消毒封堵