## 附件1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 临床用途及技术需求
1 | 呼吸科二区 | 一次性内窥镜活检针 | 针对肺内多发小结节，结节位于支气管管腔外，应用内窥镜活检针穿透支气管管壁，针头规格18G，针尖为360°切割尖端，针尖短，柔韧性强，可弯曲角度大，钝性分离肺组织，建立隧道。
2 | 呼吸科二区 | 一次性使用支气管镜球囊扩张导管 | 一次性使用支气管镜球囊扩张导管，为微创BTPNA（支气管壁隧道技术）手术必用耗材。用于在手术中，使用一次性内窥镜活检针穿刺建立隧道后，经气道穿刺点穿入球囊，扩张穿刺点使其扩大，利于鞘管顺利进入隧道，抵达肺结节处
3 | 呼吸科二区 | 一次性使用支气管镜导引鞘管 | 为微创BTPNA（支气管壁隧道技术）手术必用耗材。用于在手术中，使用一次性内窥镜活检针穿刺建立隧道后，经气道穿刺点穿入球囊，扩张穿刺点后，支气管镜导引鞘管顺利进入隧道，抵达肺外周小结节其远端可主动调弯，建立困难位置的隧道，经鞘管可行取活检明确病理，并可行激光、微波、射频等治疗。
8 | 呼吸科二区 | 一次性使用无菌内镜异物取出钳 | 在气管镜手术过程中进行异物及病变组织取出，四爪形头端闭合，可以紧紧套住息肉、肿物、不规则异物等，并不会将其抓碎，利于快速取出。
9 | 呼吸科二区 | 一次性使用回缩式静脉采血针 | 用于静脉采血，采血完成后，拔针时针尖可以自动回缩，防止护士针刺伤发生。符合北京护理学会静脉采血质量评价标准相关要求。
11 | 口腔科 | 橡皮障 | 橡皮障能很好地将唾液、龈沟液、血液等口腔液体阻隔在术区以外，是保持术区干燥最理想的保湿方法；能将唇、舌、颊等软组织与术区患牙分隔开，保护软组织，防止划伤、烫伤，还可防止药物对口腔黏膜的刺激以及不慎滑脱的治疗器材误吞入消化道或误吸入呼吸道，提高治疗操作的安全性；能防止口腔中的湿气致口镜蒙雾，防止机头喷水进入口腔致患者频繁起身漱口，便利操作，大大提高工作效率。
13 | 口腔科 | 超声洁牙机工作尖 | 配合超声洁牙机使用，适用于牙科清除结石或牙齿根管的清洁、荡洗。工作尖尖端与菌斑和结石的直接接触下，产生刮除或者剪切的作用；该区域内产生的超声喷流和空化；被剥下的结石微粒的研磨作用。由以上三方面共同对牙齿表面的菌斑及结石或牙周表面的细菌产生清除作用，同时尖端喷出的冲洗水流冷却手柄和工作尖并冲刷工作表面，产生冷却、润滑、冲洗的效果。通过清除牙齿表面的菌斑结石等，达到改善口腔环境，防治龋齿和牙周疾病的目的。
14 | 口腔科 | 螺旋器 | 用于正畸扩大牙弓，磨牙直立矫治器，竖直磨牙。
15 | 口腔科 | 牙科钨钢车针 | 本产品装在牙科用的手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。本品适用于口腔科治疗钻削牙齿。
16 | 口腔科 | 根管填充材料 | 用于根管治疗术中充填根管，消除死腔，防止根管内再感染的材料。性能：1.不刺激根尖周组织，能促进病变愈合；2.体积不收缩，与根管壁无间隙；3.具有X线阻射性；4.操作简便，必要时能从根管中取出；5.能长期保存在根管中而不被吸收；6.不使牙体变色；7.根管充填后有持续的消毒作用。
17 | 口腔科 | 根管锉 | 用于热牙胶充填过程中垂直加压，有不同型号能够完成根尖部根中部热牙胶的垂直加压。
20 | 普外二 | 聚酯和聚乳酸补片 | 用途：该产品适用于腹股沟疝和切口疝的修复。可固定在耻骨韧带或腹直肌前，也可固定于筋膜前腹直肌后。技术需求： 带有倒刺或者短钉，具备自动锚定功能
21 | 普外二 | 外科补片 | 用途：该产品适用于外科手术修补时增强组织。适用于切口疝、腹部腔壁修复和组织腔壁（即腹壁）增强的治疗。技术需求：可以用于疝的腹腔内修补
22 | 普外二 | 可吸收钉修补固定器 | 用途：该产品适用于在多种微创及开放外科手术中用于将补片等人工材料固定于软组织上，如疝修补术。 技术需求：可吸收
24 | 普外二 | 一次性可吸收钉皮内吻合器 | 用途：适用于肩颈部，胸部，腹部的皮内缝合。技术需求：可吸收
25 | 普外二 | 可吸收医用膜 | 临床用途：适用于腹腔、盆腔手术中的粘连预防；技术需求：可吸收
26 | 普外科三区 | 一次性使用皮肤缝合器 | 无损对合合各类伤口，促进伤口无损愈合。规格：15钉/个，25钉/个，35钉/个
27 | 普外科三区 | 拉扣式皮肤缝合器 | 实现皮肤外翻缝合，呈现最完美的皮肤愈合效果。降低感染风险，促进伤口愈合。规格：65mm×30mm/片
28 | 普外科三区 | 一次性使用活检针 | 甲状腺肿物细胞病理学活检。规格：22G、25G
29 | 普外科三区 | 创面封闭负压引流护创材料 | 在一个密闭的环境下实施可控的可调节的负压来促进伤口愈合。规格：10×8×3cm、20×12.5×3cm
31 | 胸外科 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 临床用途：适用于胸外科及外科腔镜手术中组织的切除、横断和吻合。如肺叶切除术；肺大疱切除术等。 临床使用规格主要有：枪身长度160mm，吻合长度为45mm，吻合钉高度为2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、5.0mm应用于动静脉、静脉丛、支气管等、肺实质普通组织、肺实质较厚组织。吻合长度为60mm，吻合钉高度为3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm）应用于肺实质普通组织、肺实质较厚组织。