## Sheet1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 周围血管科二区 | 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 用途：髂动脉、股动脉严重狭窄及闭塞。要求：镍钛合金动脉支架内含有紫杉醇涂层。
2 | 周围血管科二区 | 髂静脉支架系统 | 用途：髂静脉严重狭窄及闭塞。要求：能够用于髂静脉的支架。
3 | 周围血管科二区 | 一次性输注导管包 | 用途：用于输注药物以溶解静脉及动脉血管内血栓。要求：可以用于导管溶栓
4 | 周围血管科二区 | 一次性使用激光光纤导管 | 用途：外周动脉及支架内严重狭窄及闭塞。要求：可以减容动脉及支架内钙化病变。
5 | 周围血管科二区 | 碳涂层支架 | 用途：膝下动脉严重狭窄及闭塞。要求：可以用于膝下动脉的支架
6 | 周围血管科二区 | 抓捕器 | 用途：专业用于将血管内异物取出。要求：可以用于抓捕血管内异物
7 | 周围血管科二区 | 外周血栓抽吸导管 | 用途：用于下肢静脉及动脉血管内血栓清除。要求：可以抽吸血管内血栓的导管。
8 | 周围血管科二区 | 血栓去除术导管 | 用途：用于髂静脉及下腔静脉血栓抽吸。要求：可以用于髂静脉及下腔静脉血栓抽吸，并具备药物喷射技术。
9 | 周围血管科二区 | 弯头支持导管 | 用途：用于支撑导丝通过动脉严重狭窄及闭塞段。要求：可以用于支撑导丝通过动脉严重狭窄及闭塞段
11 | 病理科 | 网状纤维染色液 | 用于组织中网状纤维的组织化学染色，特别是对于骨髓活检纤维化程度分级具有重要作用。
12 | 病理科 | 含铁血黄素染液 | 用于组织中含铁血黄色的组织化学染色，对于组织中铁成份起到定性和分级作用。
13 | 病理科 | 脱钙液 | 用于去除骨组织或牙组织中的钙质成份，以便进行病理切片。
14 | 病理科 | 弹性纤维染色液（维多利亚蓝法） | 用于组织中弹力纤维的组织化学染色，特别是弹力纤维瘤有重要的鉴别诊断意义。
15 | 病理科 | 生物色标剂（七色） | 采用不同颜色的色标剂，对病理组织切缘进行涂抹，满足组织标本切缘定向的需要。使用多色试剂标记进行组合，可将同一病例多个染色后的组织包埋于一个蜡块中，有效地降低成本，同时提高包埋效率且方便镜下观察。
17 | 病理科 | 间变性淋巴瘤激酶（ALK）特异性抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于体外定性检测10%中性福尔马林固定、石蜡包埋的人类非小细胞肺癌组织切片中的间变性淋巴瘤激酶〔ALK)抗原。
21 | 脑外科二区 | 栓塞保护伞 | 该产品适用于在颈动脉介入手术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。
23 | 脑外科二区 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 适用于神经外科手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏.