## Sheet1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 心血管二区 | 卵圆孔未闭封堵器 | 用于封闭患有中风或短暂性脑缺血发作史（TIA）而且经Valsava动作下超声诊断存在右向左分流的病例，予以封堵治疗。
2 | 心血管二区 | 传送系统和交换系统 | 本产品适用于为心腔和心脏的冠状动脉血管系统或外周血管系统提供一条用于传送装置的通道，与卵圆孔未闭封堵器配套使用。
4 | 呼吸科二区 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 上腔静脉综合症往往是肿瘤外压导致，因此放置镍钛合金支架系统恢复上腔静脉再通；但术中需要球囊扩张导管辅助支架系统充分膨胀。
5 | 呼吸科二区 | 镍钛合金支架系统 | 针对于上腔静脉狭窄或者闭塞，而放置的血管支架系统，恢复上腔静脉再通功能。
6 | 超声医学科 | 速溶胃肠超声造影剂 | 用于胃肠超声造影检查，患者服用该造影剂后用超声仪对患者胃肠道进行扫查，检查胃肠道内的溃疡和肿物情况，根据造影剂填充情况判断是否有肿物。
8 | 耳鼻喉科 | 鼻腔球囊导管 | 鼻窦球囊扩张术是将一个小而柔软的球囊在鼻内镜引导下插入鼻窦通道，利用球囊的膨胀使因发炎而缩小或闭塞的的通道恢复到原来的大小或稍大一些，使空气顺利进入鼻窦，并使用生理盐水冲洗窦腔，达到治疗的目的。手术出血少，且安全有效。
20 | 骨伤科五区 | 金属锁定接骨螺钉 | 用于骨折复位固定以10度角万向锁定螺钉联合锁定接骨板应用。
21 | 骨伤科五区 | 可吸收接骨螺钉 | 用于人体非承重部位或承重骨非承重部位骨折内固定以及自体骨块填充固定手术以及部分关节融合手术，生物相容性高，在螺钉植入人体后40分钟开始膨胀，24小时左右膨胀幅度可达到最大，可达到轴向和径向的同时加压，进而使植入的螺钉在体内固定的越发的牢固。
22 | 骨伤科五区 | 封闭式负压引流敷料套装 | 用于创面坏死液化组织的引流，并通过负压作用促进创面愈合，创面辅料有强大的吸水储液功能，不粘连伤口皮肤、具有爬皮功能，缩短伤口愈合时间。
23 | 骨伤科五区 | 空心接骨螺钉 | 用于各种类型骨折术中骨块的加压复位固定，对周围软组织损伤小、不或少破坏骨折端血运，有多种刃部和尾部型式，固定形式及方法机动灵活。
24 | 骨伤科五区 | 金属带锁髓内钉 | 通过精确定位，采用联合加压模式用于长骨骨折复位固定，符合人体生物力学，锁定结构稳定可靠、方便。