## Sheet1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 心血管三区 | 微导管 | 微导管适用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料，主要用于CTO-PCI，要求外径小，通过性能佳。
2 | 心血管三区 | 血管鞘组 | 血管鞘组是用于通过桡动脉或者股动脉建立有助于血管内器械的经皮进入通路，具有血管内定位或者建立血管内通路作用，能为冠脉介入手术的成功提供极大的支持。 主要技术指标：1. 薄壁，外径更小，内腔更大；2. 7F规格。
3 | 心血管三区 | CTO专用重入真腔球囊扩张导管 | CTO 专用重入真腔球囊扩张导管适用于引导、操纵、控制和支撑导丝以便进入冠状动脉和外周血管系统的离散部位。作为包含 CTO 专用穿透微导管、CTO 专用重入真腔球囊扩张导管和 CTO 专用穿透导丝的系统的组成部分使用时，CTO 专用重入真腔球囊扩张导管适用于在 PTCA 或支架介入手术之前，通过腔内方式将常规导丝放置到狭窄冠状动脉病变（包括慢性完全闭塞 [CTO]）远侧。
4 | 心血管三区 | 导引导丝 | 用于CTO-PCI的专用导丝，导丝头端硬度5-10g，以适用中度纤维化或轻中度钙化的闭塞血管的导丝通过需求。
5 | 心血管三区 | 导引导丝（型号不同） | 用于CTO-PCI的专用导丝，导丝头端硬度10-15g，以适用严重纤维化和钙化闭塞血管的导丝通过需求。
6 | 心血管四区/二区 | 球囊型冷冻消融导管 | 球囊型冷冻消融导管配套冷冻套件，通过冷冻球囊的北半球环带消融，一次性成环，冷冻疗法消融。治疗药物难以治疗的有复发性症状的阵发和持续性性房颤。
7 | 心血管四区/二区 | 一次性使用心内标测电极导管 | 心内标测电极导管配套冷冻套件，通过冷冻球囊北半球环带消融，一次性成环，通过冷冻疗法进行消融。治疗药物难以治疗的有复发性症状的阵发和持续性性房颤。
8 | 心血管四区/二区 | 经导管植入式无线起搏系统 | 经导管植入式无导线起搏系统（单腔）可纠正患者心动过缓，并提供相应的诊断数据及起搏器系统评估。经股静脉植入，避免手术中穿刺锁骨下相关并发症，如气胸等。患者皮肤无切口，避免传统起搏器植入中囊袋感染的风险，无电极磨损及断裂风险。
9 | 心血管四区/二区 | 经导管植入式无线起搏系统（型号不同） | 经导管植入式无导线起搏系统（双腔）可纠正患者心动过缓，并提供相应的诊断数据及起搏器系统评估。经股静脉植入，避免手术中穿刺锁骨下相关并发症，如气胸等。患者皮肤无切口，避免传统起搏器植入中囊袋感染的风险。双腔系统具有心房感知功能，用于恢复房室传导关系，恢复生理心率，增大心输出量，防止出现症状或防止与心脏起搏脉冲形成或传导紊乱相关的心律失常。
10 | 心血管四区 | 植入式心律转复除颤器 | 用于治疗心动过缓起搏、室性心动过速和房性心动过速，通过单腔或双腔频率响应式，来监测和调节患者的心率。
11 | 心血管四区 | 体表电极 | 可以用于标测存在复杂性心律失常，可以用于显示心脏中常规电生理学导管的位置。
12 | 心血管四区 | 可调弯电生理诊断导管 | 在电生理学的诊断过程中可被用来记录心内电图和对心脏进行刺激。
13 | 心血管四区 | 一次性使用网状磁电定位标测 | 适用于在心脏中对心脏结构进行多电极电生理标测，即仅用于记录或刺激，用于获得心脏的心房和心室区域的心电图。
14 | 心血管四区 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管 | 产品在医疗机构使用，与心脏射频消融仪和三维标测系统配合使用，用于药物难治性阵发性房颤的治疗。
15 | 心血管四区/二区 | 可调控型导管鞘 | 可调控型导管鞘配套冷冻套件，通过冷冻球囊北半球环带消融，一次性成环，通过冷冻疗法进行消融。治疗药物难以治疗的有复发性症状的阵发和持续性性房颤。
16 | 心血管四区 | 磁定位可调弯标测导管 | 磁定位可调弯，三维可视化冠状窦电极，可做呼吸门控。