附件：

东直门医院东城院区无线网络设备采购项目监理服务需求

# 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 有效营业执照 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的证明文件 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（例如供应商的营业执照副本复印件或法人（登记）证书副本复印件，前述证书需在有效期内、应清晰可辨）。 |
| 3 | 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。 |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金记录 | 以递交响应文件截止之日起计算，供应商近六个月内任何一个月依法缴纳社会保障资金的证明单据的复印件，和近六个月内任何一个月依法缴纳税收的证明单据的复印件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 审计报告或银行资信证明 | 会计师事务所出具的 2019年度的财务审计报告复印件（注册不满一年的供应商应出具验资报告复印件）或递交响应文件截止前三个月内的银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）。 |
| 6 | “信用中国”网站查询结果 | 供应商应打印自身递交响应文件截止之日前 10 日内在 “信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)中的信息，显示或标明查询日期。若供应商未被列入上述网站，请提供说明并加盖公章。供应商 不 能是 被列入 “信 用中 国”网 站 (www.creditchina.gov.cn)失 信被 执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。 |
| 7 | 是否允许联合体投标 | 否 |

## 技术需求

| 序号 | 内容 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 业务需求 | 为了构建未来医疗无线物联网基础架构平台，开展基于物联网平台的综合应用，全面实现医疗流程闭环管理，有效提高临床效率、医疗质量和运营管理水平，从而实现医院管理标准化、精细化、精准化的，本项目进行基础无线网络建设，满足医院无线网络的内外网业务需求。 监控、督导和评价项目建设参与者的行为，并采取相应的管理措施，保证本工程建设行为符合国家法律、法规和有关政策，制止建设行为的随意性和盲目性。通过监理单位和监理工程师的勤奋而谨慎的工作，力求项目的质量、进度、投资目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。 1.监理人应协助招标人提供项目管理咨询服务，提供项目管理的具体工作步骤和工作方法，具体开展项目管理工作。 2.监理人要保证对项目进行过程监理，真正掌握项目进展情况第一手资料。 3.监理人定期对向招标人提交监理报告，包括各子项目的工程进度、资金使用、工程质量、风险情况等内容。 4.监理人须协助招标人做好信息管理、工程文档管理的工作，对于项目建设文档进行汇总、归档、管理、编目。 5.协助招标人对项目进行过程管理及验收。 6.协助招标人制定项目管理的相关制度，以加强对各承建单位质量保证期的管理。 7.监理机构人员要求：监理机构应配备专职现场监理人员，确保项目质量、工程进度要求。 |
|  | 技术需求 | 因无线网络涉及多个建筑，需配置AC控制器，集中管理栋楼区域内AP，需要能管理本次所有采购的AP与网路设备。接入交换机支持PoE供电，AP覆盖需要考虑整体无死角覆盖，考虑移动终端漫游数据连接可靠性，并需要考虑后续物联网扩展需求。 - 监理人需具备信息化监理资信。 - 监理人需协助招标人做好管理协调做好项目组织、沟通协调、变更控制、项目评审。 - 监理人需协助招标人对施工管理、文档管理、工程验收进行标准、规范审核。 - 监理人需对项目现场施工管理，开工报审制度、进场材料报验、隐蔽工程报验、培训制度、单项工程检验、工程量确认。 - 监理人需协助招标人对项目问题进行追踪处理，现场洽商记录、专题协调会、问题升级机制、问题闭环管理。 - 监理人需对项目安全管理进行审核，包括安全协议、安全培训、安全人员、现场安全管理。 |
|  | 系统需求 | 不涉及 |