## Sheet1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 神经外科 | 神经导丝 | 直径0.014in，柔顺性好，用于颅内血管引导导管到达指定位置，操控性好，避免血管痉挛引发颅内缺血梗死。
2 | 神经外科 | 导丝 | 直径0.014in，软硬适中，引导导管、球囊到达指定位置，支撑作用明显，适用于血管迂曲患者导管到位，及导管、球囊长交换。
3 | 神经外科 | 颅内支架系统 | 颅内开环支架，通过性好，用于远端迂曲处动脉瘤辅助栓塞。
4 | 神经外科 | 微导管 | 此微导管用于颅内支架释放，管腔较大，头端柔软，可减小对血管刺激，利于到位。
5 | 神经外科 | 脑脊液分离器及组件（分流泵） | 适用于腰大池腹腔分流患者，操作简易，损伤较小，分流泵为压力控制单元，压力调整更为精细，适用于对颅内压力控制要求较高患者。
6 | 神经外科 | 脑脊液分离器及组件（分流管） | 适用于腰大池腹腔分流患者，操作简易，损伤较小，分流管为脑脊液引流单元，腰大池端较细，损伤更小，适配腰大池腹腔分流患者。
7 | 神经外科 | 漂浮微导管 | 适用于颅内远端血管，用于血管畸形的栓塞。
8 | 神经外科 | 导丝（型号不同） | 直径0.008-0.010in，用于配合漂浮微导管，栓塞血管畸形
9 | 神经外科 | 高压氧舱用管路及其连接件 | 可以与高压氧舱吸氧装置连接的一次性使用管路，作为氧气进入病人体内的连接通道。
10 | 神经外科 | 一次性使用输氧面罩 | 高压氧舱使用配套使用雾化器。减少因高流量吸氧所致的鼻咽部干燥不适
11 | 神经外科 | 螺纹延长管 | 高压氧舱用管路，给气管切开病人行高压氧治疗的专用延长管。
12 | 心血管二区 | 植入式心脏起搏器 | 该系统用于治疗心动过缓且适用于可能受益于频率应答或非频率应答起搏的患者，用于恢复生理心率，增大心输出量，防止出现心律失常症状或防止与心脏起搏脉冲形成或传导紊乱相关的心律失常。该产品为磁共振环境条件安全的植入式心脏起搏器，患者可接受临床1.5T和3.0T 场强的磁共振成像全身检查。
13 | 心血管二区 | 经导管主动脉瓣系统-主动脉瓣 | 用于经心脏团队评估认为患者需要接受主动脉瓣置换但不适合接受常规外科手术置换瓣膜的重度主动脉瓣钙化性狭窄患者。
14 | 心血管二区 | 经导管主动脉瓣系统-输送器 | 用于经心脏团队评估认为患者需要接受主动脉瓣置换但不适合接受常规外科手术置换瓣膜的重度主动脉瓣钙化性狭窄患者。使用该系统将瓣膜输送至主动脉瓣瓣环并释放。
15 | 周围血管科 | 腔静脉过滤器 | 用途：放置于下腔静脉，预防致死性肺栓塞。要求：可回收型
16 | 周围血管科 | 非顺应性外周动脉血管球囊扩张导管 | 用途：外周动脉严重狭窄及闭塞。要求：兼容0.014、0.018系统的球囊
17 | 周围血管科 | 外周血管刻痕球囊扩张导管 | 用途：外周动脉严重狭窄及闭塞。要求：0.018系统，球囊外存在刻痕导丝。
18 | 周围血管科 | 外周血管支架系统 | 用途：外周动脉严重狭窄及闭塞。要求：能够用于外周动脉的支架。
19 | 周围血管科 | 外周切割球囊 | 用途：外周动脉严重狭窄及闭塞。要求：0.014系统，球囊外存在三条切割刀片。
20 | 周围血管科 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊扩张导管 | 用途：外周动脉严重狭窄及闭塞。要求：国产，球囊外有紫杉醇涂层。
21 | 周围血管科 | 腔静脉过滤器抓捕器 | 用途：将下腔静脉滤器取出。要求：国产
22 | 周围血管科 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 用途：外周动脉严重狭窄及闭塞。要求：0.035系统，最大爆破压不小于22atm。
23 | 肿瘤科 | 一次性使用穿刺活检针 | 用于CT引导下的微创手术中实现精准定位，要有全针体影像显影增强技术，显影清晰；针细且精准取样，取样饱满；并能注水注药物，；圆头内针，减少组织损伤；缩短针芯，穿刺取样一步到位；针尖菱形设计穿刺锋利。
24 | 肿瘤科 | 穿刺活检针（一次性管式切割穿刺活检针） | 用于肺内结节，纵膈肿块，胸壁或胸膜肿块，肺周围病变或弥散性病变，进行穿刺活检取样，以进行病理学明确诊断；穿刺精准安全，释放深度与取活检深度一致，避免其他位置损伤。管式取样，取出样本为圆柱体，样本组织饱满取样量多，取样长度可30mm，满足不同大小病灶取样需求；双击发装置，可配合不同术式及体位的击发要求；自带保险装置，上弦后自动开启保险装置，可防止术中操作误击发，保护患者及医护人员安全。
25 | 肿瘤科 | 放疗定位球 | 用于放疗时贴于人体，CT下显影，以此定位肿瘤位置使用；需采用高硬度和抛光处理，精度高，在 CT和X光下清晰可见，无伪影。
26 | 肿瘤科 | 一次性使用骨髓活检针 | 用于骨肿瘤、骨髓炎、骨不连、股骨头坏死等疾病，对骨内实性组织、溶骨性病变活检取材进行病理诊断骨与软组织肿瘤诊断；用于消融等术式的通道建立；具备深度定位器穿刺深度可调，精准掌握穿刺深度；针尖锐利便于穿破皮质骨。
27 | 放射科二区 | 一次性使用高压造影注射器及附件（适用于双流高压造影增强CT检查） | 用于CT增强检查项目中，特别是CT双流血管造影中。即在一个注射阶段中，两个针筒同时注射液体，使得造影剂和盐水按照一定比例混合注射，同时还能在注射过程中采用不同的速率来完成。用途：如在不影响冠状动脉成像效果前提下，提高右心房的对比度，实现在一次CT扫描显示的图像中同时观察冠状动脉和右心房、右心室。或者在在不影响冠状动脉成像效果的前提下，提高门脉或静脉系统显像，还涉及到头颅，胸部，腹部，盆腔和肢体血管，显然对于涉及到多类累及血管的疾病诊治和疗效预测，以及预后精准预测均有一定意义的提高。可获取高阶诊断级图像的一次性使用耗材。