## Sheet1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 神经外科 | 神经导丝 | 直径0.014in，柔顺性好，用于颅内血管引导导管到达指定位置，操控性好，避免血管痉挛引发颅内缺血梗死。
2 | 神经外科 | 导丝 | 直径0.014in，软硬适中，引导导管、球囊到达指定位置，支撑作用明显，适用于血管迂曲患者导管到位，及导管、球囊长交换。
3 | 神经外科 | 颅内支架系统 | 颅内开环支架，通过性好，用于远端迂曲处动脉瘤辅助栓塞。
4 | 神经外科 | 微导管 | 此微导管用于颅内支架释放，管腔较大，头端柔软，可减小对血管刺激，利于到位。
5 | 神经外科 | 脑脊液分离器及组件（分流泵） | 适用于腰大池腹腔分流患者，操作简易，损伤较小，分流泵为压力控制单元，压力调整更为精细，适用于对颅内压力控制要求较高患者。
6 | 神经外科 | 脑脊液分离器及组件（分流管） | 适用于腰大池腹腔分流患者，操作简易，损伤较小，分流管为脑脊液引流单元，腰大池端较细，损伤更小，适配腰大池腹腔分流患者。
7 | 神经外科 | 漂浮微导管 | 适用于颅内远端血管，用于血管畸形的栓塞。
8 | 神经外科 | 导丝（型号不同） | 直径0.008-0.010in，用于配合漂浮微导管，栓塞血管畸形
12 | 心血管二区 | 植入式心脏起搏器 | 该系统用于治疗心动过缓且适用于可能受益于频率应答或非频率应答起搏的患者，用于恢复生理心率，增大心输出量，防止出现心律失常症状或防止与心脏起搏脉冲形成或传导紊乱相关的心律失常。该产品为磁共振环境条件安全的植入式心脏起搏器，患者可接受临床1.5T和3.0T 场强的磁共振成像全身检查。
24 | 肿瘤科 | 穿刺活检针（一次性管式切割穿刺活检针） | 用于肺内结节，纵膈肿块，胸壁或胸膜肿块，肺周围病变或弥散性病变，进行穿刺活检取样，以进行病理学明确诊断；穿刺精准安全，释放深度与取活检深度一致，避免其他位置损伤。管式取样，取出样本为圆柱体，样本组织饱满取样量多，取样长度可30mm，满足不同大小病灶取样需求；双击发装置，可配合不同术式及体位的击发要求；自带保险装置，上弦后自动开启保险装置，可防止术中操作误击发，保护患者及医护人员安全。
25 | 肿瘤科 | 放疗定位球 | 用于放疗时贴于人体，CT下显影，以此定位肿瘤位置使用；需采用高硬度和抛光处理，精度高，在 CT和X光下清晰可见，无伪影。