## Sheet1
2023年东城院区第六批耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 周围血管科 | 球囊扩张导管 | 适用范围：用于外周血管系统的经皮腔内血管成型术，并适用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管的狭窄，应用范围广泛。技术要点：0.014、0.018系统高压非顺应性球囊，工作压力12-22atm，低外廓、双亲水涂层有更优通过性。
2 | 周围血管科 | 外周血栓抽吸导管 | 适用范围：去除外周血管急性、亚急性血栓，包括动静脉血栓。技术要点：根据病变血管直径选择相应的导管（4F-12F），操作手法轻柔，多角度抽吸。
3 | 周围血管科 | 髂静脉支架系统 | 适用范围：髂总静脉使用，用于治疗非血栓性髂静脉压迫综合征，静脉流出道梗阻需要使用。技术要点：高压球囊充分预扩，透视下精准定位释放。
4 | 周围血管科 | 血栓抽吸导管 | 适用范围：为除神经血管外血管内的血栓，包括深静脉血栓（DVT）、急性下肢缺血（ALI）、肺栓塞（PE）。技术要点：配合分离器使用，减少堵管，提高抽吸效率，更有效清除附壁血栓。
5 | 周围血管科 | 无菌液体护创敷料 | 适用范围：难愈性创面、慢性创面、糖尿病足溃疡。快速促进创面愈合，抗菌消炎。技术要点：主要成分褐藻胶寡糖生物兼容性好，无过敏反应。
6 | 周围血管科 | 封闭式负压引流敷料套装 | 适用范围：各类浅表中等渗出液的慢性创面，伤口关闭困难的难愈性创面，创伤外科和其他多学科的复杂伤口。慢性伤口、糖尿病足、下肢静脉溃疡、压力性损伤创面治疗技术要点：便携微小负压泵，无积液罐，空硅凝胶材料接触伤口无粘连，压力稳定。
7 | 周围血管科 | 外周球囊扩张导管 | 适用范围：髂总静脉使用，用于治疗非血栓性髂静脉压迫综合征。技术要点：大直径球囊，尺寸齐全，直径10-14mm，长度40-100mm。逐级扩张病变。
8 | 周围血管科 | 可调控微导管 | 适用范围：腹主动脉瘤腔内修复术（EVAR）后II型内漏的处理及膝下病变（BTK）；如特别迂曲的锐角血管的超选，均有可能用到SwiftNINJA，前列腺动脉栓塞/子宫动脉栓塞/脾动脉栓塞/肾动脉栓塞；技术要点：通过体外罗盘调整微导管头端角度，实现左右各180°转向，并且可以在任意角度进行锁定，便于通过各种迂曲复杂的血管走形，大大提高微导管的通过性及手术成功率，头端2.4F，可以通过绝大多数细小的血管。
9 | 周围血管科 | 支持导管 | 适用范围：支持导管预期与导丝配合使用以通过外周血管的闭塞性病变区域，并为导丝通过、药物输送提供通路。技术要点：1、根据病变选取相应型号、配合适合导丝。2、直径：0.014/0.018/0.035，长度：50/90/135/150cm。
10 | 周围血管科 | 可调弯导管 | 适用范围：适用于各种条件下的外周血管病变，经不同入路超选应用。技术要点：较短弯曲下可调角度180°，良好的灵敏性、扭控性、柔顺性。
11 | 周围血管科 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓赛系统In035 | 适用范围：用于在栓塞手术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速。其致密纤毛，高效阻断血流。技术要点：通过头端外径5F的导管输送到近端血管，超选目标血管，根据情况选择相应型号，允许回撤和重新定位，栓塞更安全。
12 | 周围血管科 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓赛系统F-IDC | 适用范围：用于在栓塞手术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速。其致密纤毛，高效阻断血流。技术要点：通过头端外径5F的导管输送到近端血管，超选目标血管，根据情况选择相应型号，允许回撤和重新定位，栓塞更安全。
13 | 周围血管科 | 微穿刺血管鞘 | 适用范围：肱动脉/桡动脉穿刺、膝下动脉逆行穿刺、股动脉顺行穿刺、儿童动脉穿刺、特殊部位穿刺。技术要点：准确定位所穿刺动脉，尽量前壁穿刺，轻柔置入导丝及微穿鞘，21G穿刺针，0.018导丝，内导管2.9F，外导管4/5F。
14 | 周围血管科 | 腹主动脉瘤支架系统 | 适用范围：适用于肾下主动脉或主髂动脉的血管腔内治疗。包括腹主动脉瘤、夹层等。可用于单侧髂总动脉闭塞的腹主动脉疾病技术要点：外径更小、通过性佳。更大范围瘤颈，适用于短瘤颈（10mm）和大成角（75°）。精准定位、释放准确。
15 | 周围血管科 | 药物洗脱外周血管支架 | 适用范围：用于血管直径为4-9mm的膝上股腘动脉的症状性病变，保证管腔获得，恢复血流，提高远期通畅率。技术要点：支架植入前充分预扩张病变血管，支架的近端应置于股浅动脉起始部位以下至少1cm处；为避免累及膝下动脉，支架的远端需置于股骨上髁水平以上位置。支架表面涂覆紫杉醇药物涂层，药物剂量密度3ug/mm²,成架每个末端具看4个不透射线黄金标记。直径更适合亚洲人纤细的血管条件。
16 | 普外科 | 多功能手术解剖器 | 冷刀，用于神经解剖。
17 | 皮肤科 | 导光凝胶 | 强脉冲光治疗、激光脱毛等项目前涂抹专用冷凝胶，用于导光和保护皮肤。
18 | 介入中心 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 适用于症状性椎动脉狭窄的治疗。药物涂层由雷帕霉素和可降解的外消旋聚乳酸组成。
19 | 肾病内分泌二区 | 动态葡萄糖监测系统 | 可提供基于24小时监测的患者连续血糖数据，并具备高低血糖报警、远程数据共享等功能，为临床优化治疗方案提供有力支持。