技术参数

1、测量范围：0-60mmHg（0-30mmHg/0-60mmHg）

2、测量精度：≤1mmHg

3、测量模式：全自动对焦和手动对焦

4、数据记录：内置式热敏打印机（可打印三次读数及平均值）

5、显示器：≥8英寸彩色LED触摸屏

6、安全锁：要求具备限位安全锁，防止设备触碰患者角膜

7、错误提示：如果测量信号较弱，要求有错误提示。

8、具有IOL模式，人工晶体模式可更准确地测量人工晶体眼患者

9、额托垂直升降：额托上下移动距离为≥65mm

10、具备输入角膜厚度值校准可校准眼压值。