附件2：项目需求
1、系统包括：一期锅炉调压箱1台，二期锅炉调压箱2台、食堂调压箱1台，共4台，规格为DN50、DN100、DN80，气质为天然气。

2、燃气报警器：一期锅炉房11台，二期能源中心24台，食堂16台及全部控制柜和联动主机。
3、服务范围：包括但不限于本系统环境卫生整洁干净、运行状况的定期检查、检测、维护保养、各连接处是否存在燃气泄漏情况、定期更换老化易损件及压力表等部件、确保各部件在有效期内，配合上级部门检查及整改等，确保安全，并符合相关标准要求。

4、燃气报警装置每年进行年检并出具符合国家规范的检测报告。
