附件1：项目需求：

1. 服务内容：化粪池清掏、抽运、相关维保服务，确保化粪池正常运行，无堵塞、渗漏等问题。
2. 服务频次：一季度一次，每年共计四次。
3. 服务总量：每年清掏抽运总量为45车，每车实际装载量不得低于车辆额定容积的80%。车辆容积不小于15立方。
4. 服务期限：三年。
5. 项目预算：本项目三年总预算10万元，此价格为固定总价，包含人工、设备、运输、处置、税费等所有相关费用，招标人不再额外支付任何费用。
