## Sheet1
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 心血管二区 | 单腔永久起搏器（抗核磁） | 临床用于适合安装起搏器的病证植入单腔永久起搏器，单腔起搏是将导线植入一个心腔（右心房或右心室）中进行起搏，从而治疗缓慢性心律失常的方法。植入心脏起搏器后，33.8%患者具有MRI检查的真实需求,MRI检查会对非抗核磁起搏器过感知及其导致的抑制，非同步起搏及其介导的心律失常，导线头端过热及其造成的失夺获，机械故障及损毁。因此，临床 需要单腔抗核磁永久起搏器。
2 | 普外科二区 | 腹腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 用于腹腔镜手术。技术需求：戳卡远端需有可充气气囊，保证术中戳卡不会自行脱出
3 | 普外科二区 | 通用腔镜切割吻合器及钉匣 | 用于腹腔镜下胃肠手术，如胃癌根治术、结直肠癌根治术、肠切除吻合术、胰腺切除术、脾切除术等。技术需求：1、可转弯2、三排钉、3、规格型号至少三种。4、市场占有率高，故障率低。
4 | 血液肿瘤科 | 异物抓捕器 | 用于收回血管内异物（滤器或异物）。
5 | 血液肿瘤科 | 药物球囊扩张导管 | 产品用于经皮腔内血管成形术中股腘动脉的球囊扩张，以治疗因动脉粥样硬化引起的狭窄和闭塞性病变。
6 | 血液肿瘤科 | 三腔喂养管 | 三腔喂养管产品是具有三个腔道的喂养管，三个腔道分别是喂养腔、吸引腔、压力调节腔。喂养腔末端可至空肠，用于肠内营养液喂养；吸引腔末端可至胃，用于胃部减压；压力腔末端可至胃，用于减压时的压力控制。满足临床工作胃肠减压和空肠营养同时进行的需求。
7 | 血液肿瘤科 | 胃造口装置 | 该产品通过适当的经皮穿刺技术，在胃内形成安全有效的喂养通道，用于肠内营养。包括：1、进行长期胃内管饲营养；2、胃内减压/重力引流；3、经胃造口进行仪器治疗或诊断；4、在置入小肠喂养管后可在小肠喂养的同时进行胃内减压。
8 | 血液肿瘤科 | 软组织活检针 | 本产品适用于甲状腺、淋巴结、羊膜腔等经皮对软组织进行活体检查。
9 | 血液肿瘤科 | 一次性活检针 | 本产品适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。本产品能够满足临床一次穿刺，多取样的需求，提高阳性率及正确诊断率，降低并发症发生率。特别是穿刺距离较长的小病灶，可加快活检速度，减少患者的X线暴露。
10 | 血液肿瘤科 | 同轴引导活检针 | 本产品适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。本产品能够满足临床一次穿刺，多取样的需求，提高阳性率及正确诊断率，降低并发症发生率。特别是穿刺距离较长的小病灶，可加快活检速度，减少患者的X线暴露。
11 | 血液肿瘤科 | 胆道支架 | 本支架是用于由于恶性肿瘤导致的胆管狭窄的缓解病情的治疗。
12 | 血液肿瘤科 | 肠道支架 | 适用于扩张不适宜手术的十二指肠，幽门部癌症晚期患者的肠道狭窄的缓解治疗，以及术前肿瘤抑制治疗（化疗或放疗）期间，治疗吞咽困难及营养不良症状。
13 | 血液肿瘤科 | 覆膜食道支架 | 该产品适用于不适宜手术的食道癌晚期患者的缓解治疗，以及术前肿瘤抑制治疗（化疗或放疗）期间，治疗吞咽困难及改善营养不良症状，本支架也适用于恶性肿瘤引起的外压性吞咽困难的治疗。还可以用于食道气管瘘患者的治疗。
14 | 血液肿瘤科 | 覆膜防返流食道支架 | 该产品适用于不适宜手术的食道癌晚期患者的缓解治疗，以及术前肿瘤抑制治疗（化疗或放疗）期间，治疗吞咽困难及营养不良症状，并防止胃液返流。
15 | 血液肿瘤科 | 带纤维铂金弹簧圈 | 铂金材料兼容核磁共振检查，所有弹簧圈均带有致密纤毛，快速促进血栓形成达到栓塞目的。
16 | 血液肿瘤科 | 含纤维铂金弹簧圈 | 铂金材料兼容核磁共振检查，所有弹簧圈均带有致密纤毛，快速促进血栓形成达到栓塞目的。
17 | 血液肿瘤科 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 独特的Interlocking Arm-互锁臂设计允许在最终解离点进入血管前可以导入和收回，用于增强弹簧圈输送和回撤能力。更安全的栓塞，可控释放，进行回撤重新定位，栓塞更安全。超长长度，使用最长达40cm可以更快速完成手术，快速促进血栓形成高效栓塞。铂金材料兼容核磁共振检查。预装系统，直接输送，多种尺寸和形状满足手术需求。临床应用，临近大动脉或者入流流量较大情况下，脾动脉瘤，肾动脉瘤等，高风险部位的栓塞，肺动脉栓塞等高难度部位，胃和十二指肠动脉等，各种严重出血的栓塞。
18 | 血液肿瘤科 | 肠梗阻导管套件 | 肠梗阻导管经鼻型长3m可以直接作用于梗阻部位进行吸引，并且可以注入药液，在术前放置肠梗阻导管可以用于肠排列，降低术后肠粘连的发生率。导管有显影线，可以注入造影剂，进行必要检查。经肛型肠梗阻导管全场1.2m，主要用于大肠梗阻，与支架相比，价格更低，放置更方便。技术需求：介入或内镜下置管。
19 | 普外科三区 | 伤口负压引流瓶系统及附件 | 该产品主要用于术后切口引流，是可双向调节负压引流瓶，通过创面与引流瓶的持续封闭负压引流，达到完全引流积液，避免死腔和切口感染发生，具有引流精度高，避免传统一次性引流瓶因负压消失和可持续补偿引流袋无法双向调节的弊端。
20 | 普外科三区 | 医疗弹力带 | 用于下肢静脉血栓及全麻术后和长期卧床患者，降低住院期间的并发症和合并症，规格齐全可满足不同科室的临床需求。
21 | 普外科三区 | 医疗压力带 | 医疗压力带主要用于手术后四肢淋巴水肿，对于乳腺癌术后短期及长期上肢淋巴水肿和骨科四肢术后局部淋巴回流障碍的患者具有明确治疗作用，不同于弹力带治疗静脉回流障碍和压力绷带压迫止血等传统治疗方式。
22 | 胸外科 | 多功能手术解剖器 | 1.能吸走90%的烟雾对医护人员、患者有利于健康。2.深层部位时看着更清晰。3.可根据手术部位或术式可任意伸缩，这样医生操作更便捷更科学。钩的角度设计的也很合理不会划破血管。用于与高频发生器和吸引装置配合使用，在高频手术中进行电凝电切，吸引，照明等。
23 | 胸外科 | 医用高分子外固定夹板 | 1.结构新颖，重量极轻，操作简单。2.合体性极佳，可随患者肋部表面形状任意变化，骨折部位固定性好。3.夹板表面采用低敏性材料，亲肤性强。 4.夹板设计具有透气性和防水功能，使用安全可靠，不影响沐浴。用于治疗肋骨骨折，针对肋骨骨折患者，该产品的作用在于：1.快速减轻疼痛；2.迅速改善呼吸功能；3. 预防肺炎发生；4.缩短愈合周期；5.透气/防水；6.可被X射线穿透。
24 | 呼吸科二区 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | 临床上用于气管支气管粘膜活检、气道内坏死物及异物的清除。产品由拇指环、滑动把手、导管、手柄、弹簧管，钢丝绳、润滑管、钳子杯、顶针组成。
25 | 呼吸科二区 | 一次性使用细胞刷 | 临床上用于气管支气管腔内分泌物刷检送细菌学培养及粘膜刷检送病理学；产品由拇指环、滑动把手、导管、手柄、弹簧管，钢丝绳、润滑管、刷头、顶针组成。刷头可完全回缩至导管内，伸出时刷头可完全伸出导管并1cm以上，无菌。
26 | 呼吸科二区 | 超声穿刺针 | 临床用于经超声支气管镜下经气管、支气管穿刺至气道旁肿物、淋巴结活检。适用于超声支气管镜，穿刺针带旋锁功能，可很好的将产品固定于镜身，鞘管固定在活检孔道前端。穿刺针为21G、22G，15度针尖，长度4cm，弯曲度良好，可反复使用。耐腐蚀、推拉流畅，无阻力，针较坚硬，便于多次穿刺不变形。可适用于各品牌超声支气管镜。
27 | 呼吸科二区 | 内窥镜用异物钳 | 临床用于气管镜下采用该产品将较大异物的钳取出。该产品适于内镜下使用，可通过活检孔道为3.0mm，钳端长，抓力大，适用于不规则异物的取出。
28 | 呼吸科二区 | 电圈套器（网篮型） | 临床上用于气管镜下取出巨大肿瘤或异物，网兜状。该产品适于内镜活检通道2.0mm，前端为半网兜状。
29 | 呼吸科二区 | 一次性使用高频切开刀 | 用于气道内肿瘤、瘢痕组织切割。该产品可连接高频电刀，前端为针形，可回缩至鞘内。产品能通过活检孔道2.0mm。
30 | 呼吸科二区 | 安全-T-管（Montgomery safe-T-Tube) | 临床用于声门下创伤性气道狭窄的治疗。该产品为硅酮材质，与组织有很好的相容性，可长期放置，不同型号适用于不同患者类型，可现场切割，横支端有封堵帽。
31 | 呼吸科二区 | 气管支气管支架 | 临床用于恶性气道狭窄的治疗，该产品为半覆膜支架，两端为裸支架，中间部分为覆膜，针织样编织，直筒型，长度不同。
32 | 呼吸科二区 | 支气管热成形导管 | 用于支气管哮喘的治疗，适用于2.0mm及3.0mm活检孔道，逐个叶段伸入进行消融。
33 | 呼吸科二区 | 一次性射频等离子手术电极 | 产品为低频激发，刀头前端有肉眼可见的低温等离子薄层，同时有吸引功能，连接自动流量温度控制器，科学控制水流量，在止血的同时局部喷水，工作温度在40-70度，工作长度不少于50cm，操作把手带有工作指向性。
34 | 呼吸科二区 | 柱状光纤 | 用于光动力治疗。该产品为柱状激光光纤，光纤内芯为石英材质，芯径300um和600um，发光体长度2-6cm，适用于功率0-2W。
35 | 呼吸科二区 | 医用激光光纤 | 临床用于激光消融治疗，可消融恶性肿瘤、瘢痕组织、肉芽组织、支架、结石等。该产品为点状激光光纤，光纤内芯为石英材质，，芯径300um和600um，长度2-3米，适用于功率0-20W。
36 | 护理部 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 自动启动的密闭留置针，启动后安全装置包裹针尖，可以为患者和医护人员提供安全防护，降低针刺伤风险和血液暴露引起的感染风险；不含塑料PVC和塑化剂DEHP，减少妇女儿童毒副作用，减少患儿致畸风险，保障患者安全。全新材质的物理结构，耐压300 PSI；密闭式防针刺伤型静脉留置针独有6条不透X射线，提供安全保障。