## Sheet1
公示 序号 | 使用科室 | 遴选公示名称 | 临床用途及技术需求
1 | 供应室 | 1355一次性包装材料专用灭菌指示胶带（压力蒸汽） | 3M 1355一次性包装材料专用灭菌指示胶带（压力蒸汽）用于一次性包装材料压力蒸汽灭菌的包外化学监测，不含铅，压敏性粘合剂起到封包固定作用。灭菌后，胶带上的指示剂变色，提示是否灭菌处理。规格24mm。
2 | 供应室 | 可吸水无纺布（孔巾） | 为一次性使用，具有较强吸水性，柔软便于折叠与包装，可以压力蒸汽灭菌。规格40cm×60cm、50cm×50cm，中间开孔，直径10cm。
3 | 供应室 | 灭菌包装无纺布 | 为一次性包装材料，产品符合GB/T19633或YY/T0698要求的技术指标。规格40cm×40cm、50cm×50cm、60cm×60cm、70cm×70cm、80cm×80cm、90cm×90cm、100cm×100cm、120cm×120cm、150cm×150cm。
4 | 麻醉科 | 神经丛刺激针 | 外周神经丛刺激针（D型）、神经丛刺激针（超声显影）和连续神经丛阻滞套件用于区域阻滞麻醉，既可单独使用，也可与全麻联合使用，亦可进行术后镇痛及疼痛治疗，满足患者进行个体化治疗方案。神经丛刺激针可在B超和神经丛刺激器双重引导下进行局部神经阻滞，可提高置管成功率和安全性，降低外周神经阻滞并发症的发生率；针杆的激光凹槽更符合人体工程学，显影更清晰；注药延长管一体化，防止因为可拆卸漏液。神经阻滞套件可留置进行术后镇痛。既能保证临床技术使用，又能保证医患安全，满足临床不同需求。
5 | 手术室 | 过氧化氢低温等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 1.可在全国消毒产品网上备案信息服务平台查到该产品； 2.有国家认可的第三方检测机构出具的报告； 3.用于过氧化氢等离子体灭菌器灭菌管腔类器时的监测，符合WS310.3-2016 4.4.1.3和4.4.4.3.3包内化学指示物的要求。 4.其结构为二端开口的双通道，不能为一端开口一端闭塞的盲端，并符合《过氧化氢灭菌器国国家标准 GB27955-2020》5.2D条款的要求； 5.灭菌关键变量SV值要难于不代表灭菌效果的第一类化学指示物；
6 | 医学检验科 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（IFCC法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
7 | 医学检验科 | α-L-岩藻糖苷酶（AFU）测定试剂盒（CNPF法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于2个项目的抗原过剩参数的证明文件
8 | 医学检验科 | 肌酸激酶（CK）测定试剂盒（IFCC法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于2个项目的抗原过剩参数的证明文件
9 | 医学检验科 | 肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）测定试剂盒（免疫抑制法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
10 | 医学检验科 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（AMP缓冲液法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于2个项目的抗原过剩参数的证明文件
11 | 医学检验科 | 脂肪酶（LIP）测定试剂盒（酶显色法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
12 | 医学检验科 | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（IFCC法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于2个项目的抗原过剩参数的证明文件
13 | 医学检验科 | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（酶比色法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于5个项目的抗原过剩参数的证明文件
14 | 医学检验科 | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（免疫比浊法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于2个项目的抗原过剩参数的证明文件
15 | 医学检验科 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法) | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
16 | 医学检验科 | 葡萄糖（Glu）测定试剂盒（已糖激酶法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
17 | 医学检验科 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
18 | 医学检验科 | 脂蛋白（a）[Lp（a）]测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
19 | 医学检验科 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于2个项目的抗原过剩参数的证明文件
20 | 医学检验科 | 前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于5个项目的抗原过剩参数的证明文件
21 | 医学检验科 | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
22 | 医学检验科 | 尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
23 | 医学检验科 | 载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
24 | 医学检验科 | 尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于5个项目的抗原过剩参数的证明文件 5.有相应抗干扰能力。
25 | 医学检验科 | 尿素（UREA）测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氢酶法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.有相应抗干扰能力。
26 | 医学检验科 | 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 线性范围：10-7000umol/L 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于20个项目的底物耗尽限参数的证明文件，以证明建立和验证实验，并证实参数的有效性（厂家公章） 5.能提供不少于2个项目的抗原过剩参数的证明文件
27 | 医学检验科 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定试剂盒（直接法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 线性范围：0.05-20 mmol/L 产品效期：>12个月 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于2个项目的抗原过剩参数的证明文件
28 | 医学检验科 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒（直接法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.有相应抗干扰能力。
29 | 医学检验科 | 甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
30 | 医学检验科 | 总胆固醇（TC）测定试剂盒（氧化酶法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
31 | 医学检验科 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
32 | 医学检验科 | 钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂III法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
33 | 医学检验科 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
34 | 医学检验科 | α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）测定试剂盒（DGKC法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
35 | 医学检验科 | α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂盒（连续监测法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
36 | 医学检验科 | y-谷氨酰转移酶（y-GT）测定试剂盒（IFCC法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
37 | 医学检验科 | 总胆红素（T-Bil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
38 | 医学检验科 | 直接胆红素（D-Bil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
39 | 医学检验科 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
40 | 医学检验科 | 无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪检测 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对仪器检测系统的溯源性文件，提供证明性文件
41 | 医学检验科 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液（离子选择电极法） | 适用我院现有全自动生化检测分析仪离子选择电极法定标
42 | 医学检验科 | 生化分析仪用清洗液（CD80） | 适用于我院现有全自动生化检测分析仪清洗用
43 | 医学检验科 | 生化分析仪用清洗液A/B | 适用于我院现有全自动生化检测分析仪清洗用
44 | 医学检验科 | 清洗液 | 适用于我院现有全自动生化检测分析仪清洗用
45 | 医学检验科 | 样本稀释液 | 适用于我院现有全自动生化检测分析仪检测过程中稀释样本用
46 | 医学检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪乙肝表面抗原项目检测试剂
47 | 医学检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪乙肝表面抗原试剂校准
48 | 医学检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）测定试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）测定试剂
49 | 医学检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪仪检测乙型肝炎病毒表面抗体试剂校准
50 | 医学检验科 | 乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBe）测定试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBe）测定试剂
51 | 医学检验科 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪乙型肝炎病毒核心抗体试剂校准
52 | 医学检验科 | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）测定试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）测定试剂
53 | 医学检验科 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪乙型肝炎病毒e抗原试检测剂的校准品
54 | 医学检验科 | 乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）测定试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）测定试剂
55 | 医学检验科 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪乙型肝炎病毒e抗体检测试剂的校准品
56 | 医学检验科 | 丙肝病毒抗体检测试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪丙肝病毒抗体检测试试剂
57 | 医学检验科 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪丙肝病毒抗体检测试试剂的校准品
58 | 医学检验科 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪梅毒螺旋体抗体测定检测试剂
59 | 医学检验科 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪梅毒螺旋体抗体检测试剂的校准品
60 | 医学检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体（HIV测定试剂盒） | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂
61 | 医学检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂的校准品
62 | 医学检验科 | 孕酮（PROG）测定试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪仪检测孕酮（PROG）测定试剂
63 | 医学检验科 | 孕酮校准品 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪孕酮检测试剂的校准品
64 | 医学检验科 | 总β人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪仪检测总β人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定检测试剂
65 | 医学检验科 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪检测总β人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定检测试剂校准
66 | 医学检验科 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪检测肌红蛋白（MYO）测定试剂 1.投标各产品必须适用于现有的机型，提供试剂说明书等必要的证明文件 2.投标产品所对应的校准品必须适用于现有的机型，并具备针对此仪器的赋值，提供说明书等必要的证明文件 3.投标试剂所配套的校准品，针对检测系统的溯源性文件，提供证明性文件 4.能提供不少于2个项目的抗原过剩参数的证明文件
67 | 医学检验科 | 肌钙蛋白（TnI）测定试剂盒 | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪检测肌钙蛋白（TnI）测定试剂
68 | 医学检验科 | 样本稀释液 | 适用于我院现有全自动生化检测分析仪、全自动化学发光免疫分析仪样本稀释
69 | 医学检验科 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 适用我院现有全自动化学发光免疫分析仪降钙素原测定测定试剂
70 | 医学检验科 | B型脑钠肽(BNP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法） | 适用于我院现有全自动化学发光免疫分析仪用于B型脑钠肽(BNP)测定试剂
71 | 医学检验科 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 适用于我院现有全自动生化检测分析仪当反应杯和废料箱
72 | 医学检验科 | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液SCC CalSet | 适用于罗氏E601全自动化学发光分析仪
73 | 医学检验科 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒(电化学发光法) | 适用于罗氏E601全自动化学发光分析仪鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂