附件2：

**北京中医药大学东直门医院（通州院区）**

**灭火器购买需求**

1. 规格及数量：5公斤干粉灭火器1330具，每具灭火器高51cm，直径13.5cm，规格允许波动1-2cm。
2. 质保期≥1年，若质保期内灭火器出现质量问题，厂家需在24小时之内免费上门更换。
3. 将现有旧灭火器放置到指定位置。
4. 将新灭火器放置到指定位置，并安装编号牌。

北京中医药大学东直门医院（通州院区）

2022年6月3日