## 目录
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 临床用途及技术需求 | 备注
1 | 心血管二区 | 一次性使用冠状动脉高压球囊扩张导管 | 用于冠脉内病变支架内后扩张等，需要球囊直径(mm) 2.25、2.5、2.75、3.0、3.25、3.5、3.75、4.0、4.5；需要球囊长度(mm)8、10、12、15、20。 | 需要提供平台中标产品
2 | 心血管二区 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 用于冠脉内病变预扩张等，需要球囊直径(mm)1.0、1.25、1.5、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.25、3.5；需要球囊长度(mm)5、10、15、20、25、30。 | 需要提供平台中标产品
3 | 心血管二区 | 导引延长导管 | 用于复杂冠脉手术为器械的通过提供支撑力
4 | 心血管二区 | 数字式球囊扩充压力泵 | 冠脉内球囊、支架等器械植入时需要使用压力泵以完成器械的扩张，是基本耗材之一。数字式球囊扩张压力泵其液晶显示精确数值，精准扩张，其目的为减少手术风险，节约综合治疗成本。
5 | 手术室 | 表面消毒湿巾 | 达到物体外表面消毒效果（基础消毒、中水平消毒、高水平消毒、灭菌级别）。
6 | 手术室 | 可擦碘 | 比现有碘酒+酒精成本更低。无醇，不会出现灼伤事件。落地后可擦拭，不会造成黄染。
7 | 手术室 | 可吸收性缝线 | 缝线表面有涂层，有效减少组织损伤，并且组织反应小，减少瘢痕反应，达到美容效果，同时，该缝线具备三氯生抗菌涂层，减少细菌感染。抗菌的可吸收性缝线，在四肢和手腕的缝合时可以减少瘢痕，达到美容缝合的效果。规格:5-0 针长:13mm 针型:圆针 弧度:1/2c线长:70cm
8 | 手术室 | 聚酯不可吸收缝合线 | 用途：应用于心外科瓣膜置换手术1）心外科瓣膜置换手术减少瓣周漏的发生，该需要缝线自带垫片，垫片针间距≥3.5mm，减少翻转；2）垫片需要圆角，减少垫片重叠，减少瓣周漏发生率，缩短手术时间。3）2-0（缝针17mm 缝线75cm 编织 聚酯不可吸收缝合线）、2-0（缝针26mm 缝线75cm*10 编织 聚酯不可吸收缝合线）包装规格：10根/包
9 | 手术室 | 聚酯不可吸收缝合线 | 用途：应用于心外科瓣膜置换手术1）心外科瓣膜成形手术减少瓣周漏的发生，该需要缝线自带垫片；2）需要圆体角针，缝针锋利，缝线单包装1根/包。3）2-0（缝针17mm 圆体角针 缝线75cm 编织 聚酯不可吸收缝合线）、2-0（缝针26mm 圆体角针 缝线90cm 编织 聚酯不可吸收缝合线）。包装规格：1根/包
10 | 手术室 | 预洗保湿剂 | 用途：手术器械保湿，消毒杀菌 技术要求：原溶液PH值≈8+/-0.5，不腐蚀或损伤器械，易漂洗； 灭菌性能：15min，20℃可杀灭细菌；30min，20℃可杀灭结核菌；60min，20℃可杀灭分支杆菌；15min，20℃可杀灭酵母菌，5min，20℃可杀灭乙肝病毒，丙肝病毒，疱疹病毒，痘苗病毒。 成分：季铵碳酸盐，表面活性剂，多酶复合物（蛋白酶，脂肪酶及淀粉酶），螯合剂，赋形剂。
11 | 手术室 | 一次性使用高压注射器针筒及附件 | 用途：用于术中将造影剂注射到患者血管内，获取诊断级图像的使用耗材。技术需求：产品不含DEHP化学物质，能与高压注射器匹配使用。 | 高压注射器规格：ART 700 SYR